Опросный лист на систему контроля загазованности переходов (СКЗП).

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения об объекте |
| 1 | Тип объекта | □ переход через автодорогу | □ переход через железную дорогу |
| 2 | Наименование объекта, адрес |  |
| 3 | Вид строительства объекта | □ новое | □ техническое перевооружение/реконструкция |
| 4 | Шифр, наименование проекта наружного газоснабжения, наименование разработчика |  |
| 5 | Наименование и категория газопровода, обозначение пикетов перехода |  |
| 6 | Диаметр и толщина стенки газопровода, мм |  |
| 7 | Диаметр и толщина стенки защитного футляра, мм |  |
| 8 | Диаметр и толщина стенки вытяжной свечи или контрольной трубки межтрубного пространства футляра, мм |  |
| 9 | Вывод вытяжной свечи или контрольной трубки относительно уровня земли | □ под ковер* Внутр. диаметр ковера (____) мм Высота ковера относительно уровня земли (____) мм | □ выше уровня земли на высоту (___________) метров |
| 10 | Глубина залегания газопровода в месте установки свечи, м |  |
| 11 | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| 12 | Адрес диспетчерского пункта (область, город, улица, дом) |  |
| Дополнительные сведения об объекте |
| 1 | Уровень сигнала GSM-сети | □ МТС ___% | □ Билайн ___% | □ Мегафон ___% |
| 2 | Тип электрического питания системы | □ от сети переменного тока (AC 220В; 50Гц) | □ Автономное питание |
|  |  |  | □ от солнечной батареи (DC до 24В) | □ от АКБ (DC до 24В) |
| 3 | Наличие помещения (бокса) телемеханики | □ присутствует Размеры (_______)х(_______)х(_______)м | □ отсутствует |
| 4 | Предполагаемое место установки шкафа системы СКЗП | □ В пределах взрывоопасной зоны | □ За пределами взрывоопасной зоны |
| Необходимые исходные данные (обязательно) |
| 1 | План газопровода и продольный профиль, чертеж установки вытяжной свечи с размерами | Приложить к опросному листу |
| 2 | Категория взрывоопасной зоны в месте установки вытяжной свечи или контрольной трубки (план объекта с указанием взрывоопасных зон) | Приложить к опросному листу |
| Технологические параметры, подлежащие измерению и контролю |
| Основные технологические параметры |
| 1 | Загазованность СН4 внутри межтрубного пространства (указать значение для выдачи предупредительного и аварийного сигнала «Обнаружен ГАЗ») | □________% НКПР СН4 (предупредительное значение) □________% НКПР СН4 (аварийное значение) □________ □________ □________ |
| 2 | Контроль состояние двери шкафа системы СКЗП | □________ □________ □________ □________ □________ |
| 3 | Контроль доступа «свой/чужой» на объект | □________ □________ □________ □________ □________ |
| 4 | Контроль состояния батареи питания | □________ □________ □________ □________ □________ |
| 5 | Контроль неисправности преобразователей загазованности | □________ □________ □________ □________ □________ |
| 6 | Дополнительные требования к созданию системы СКЗП | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| ВАЖНО: рекомендуем при заполнении данного опросного листа согласовать с соответствующими заинтересованными службами список достаточных технологических параметров, подлежащих контролю! * Минимальный внутренний диаметр ковера, необходимый для размещения датчиков загазованности – не менее 400мм (ковер выполнить согласно рекомендаций разработчика системы СКЗП «ССофт») |
| Виды работ |
| 1 | Разработка проектной документации | □ да | □ нет необходимости |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности проекта | □ да | □ нет необходимости |
| 3 | Поставка оборудования | □ да | □ нет необходимости |
| 4 | Монтажные работы | □ да | □ нет необходимости |
| 5 | Пусконаладочные работы | □ да | □ нет необходимости |
| Сведения о заказчике |
| 1 | Название организации |  |
| 2 | Адрес организации |  |
| 3 | Контактное лицо, ответственное за заполнение опросного листа. Ф.И.О./ должность |  |
| 4 | Телефон, факс, e-mail |  |

Ответственный за заполнение опросного листа:

"   	"   	20     г. (дата заполнения)                            м.п.                          подпись / Ф .И.О.

Заполненный опросный лист отправить по адресу: sales@ssoft.24.com Тел./факс: 8-800-250-01-04,  (4872)70-05-82